Утверждаю

Председатель Правления,

Руководитель РЭК Тверской области

__________________В.Г. Филиппов

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Правления

Региональной энергетической комиссии Тверской области

15 апреля 2011 года				    	                                      г. Тверь,

ул. Советская, 23/46

Присутствовали:

Филиппов В.Г. – председатель Правления

Жарлицына Т.Л. – член Правления

Лейман Ю.А.- член Правления

Никитин Е.О. – член Правления

Гришина О.А. - член Правления

Владимирова-Демерт М.Б. – член Правления

Отсутствовали:

Поляк П.П.– зам. председателя Правления

Кворум имеется

Приглашенные:

Шурмина Е.Г. – заведующий отделом экспертизы тарифов ТЭК РЭК Тверской области

Злобич Н.Н. – специалист-эксперт РЭК Тверской области

Руководители и представители регулируемых организаций, явочный лист прилагается.

Повестка дня:

- Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта Павлова И.В. – база отдыха «ЛУЧ», расположенного по адресу: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, д. Долматово, с заявленной мощностью 300 кВт, по III категории надежности. (уполномоченный по делу Н.Н. Злобич)

- Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств объекта ЗАО «Гостиница ВОЛГА» - газовая котельная, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.1, с заявленной мощностью 20 кВт (125 кВт ранее разрешенная мощность), по II категории надежности. (уполномоченный по делу Н.Н. Злобич)

- Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств объекта Т.А. Куприяновой – двухэтажный 4-х квартирный жилой дом с офисными помещениями, расположенного по адресу: г.Тверь, наб. реки Тьмаки, д.2/20, корп.1, с заявленной мощностью 75 кВт (в том числе 22,4 кВт – выбывшая мощность снесенных двух жилых домов), по III категории надежности. (уполномоченный по делу Н.Н. Злобич)

- Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств объекта ЗАО «МосДом» - жилая застройка, расположенного по адресу: г. Тверь,                   пер. Трудолюбия, д.1, с заявленной мощностью 450 кВт, по II категории надежности. (уполномоченный по делу Н.Н. Злобич)

- О внесении изменений в приказы РЭК Тверской области №№ 0252-16В02-нп – 0264-04К12-нп.

- О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Гортепло» для потребителей городского поселения город Калязин.

- О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» для потребителей городского поселения город Калязин.

- Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Русэнергоресурс», городской округ город Тверь и филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». (уполномоченный по делу Е.Г. Шурмина)

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта Павлова И.В. – база отдыха «ЛУЧ», расположенного по адресу: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, д. Долматово, с заявленной мощностью 300 кВт, по III категории надежности.

Выступила: Злобич Наталья Николаевна (пояснительная записка прилагается)

Предлагается утвердить размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта Павлова И.В. – база отдыха «ЛУЧ», расположенного по адресу: Тверская область, Калининский район, Михайловское с/п, д. Долматово, с заявленной мощностью 300 кВт, по III категории надежности, в сумме  28 879,45 рублей, с учетом НДС.

Голосовали: «за» - 1, «против» - нет, «воздержались» - 5 (Жарлицына Т.Л., Лейман Ю.А., Никитин Е.О., Гришина О.А., Владимирова-Демерт М.Б.).

Решение не принято.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств объекта ЗАО «Гостиница ВОЛГА» - газовая котельная, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д.1, с заявленной мощностью 20 кВт (125 кВт ранее разрешенная мощность), по II категории надежности.

Выступила: Злобич Наталья Николаевна (пояснительная записка прилагается)

Правление решило:

Утвердить размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта ЗАО «Гостиница «ВОЛГА» – освещение гостиницы, расположенного по адресу: г.Тверь, ул. Желябова, д.1, с заявленной мощностью 20 кВт (увеличение мощности с 125 кВт до 145 кВт), по III категории надежности, в сумме 123 390,00 рублей, с учетом НДС.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств объекта Т.А. Куприяновой – двухэтажный 4-х квартирный жилой дом с офисными помещениями, расположенного по адресу: г.Тверь, наб. реки Тьмаки, д.2/20, корп.1, с заявленной мощностью 75 кВт (в том числе 22,4 кВт – выбывшая мощность снесенных двух жилых домов), по III категории надежности.

Выступила: Злобич Наталья Николаевна (пояснительная записка прилагается)

Правление решило:

Утвердить размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта Т.А. Куприяновой – 2-х этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь ул. Достоевского 2/20 и 2б, с заявленной мощностью 75 кВт, по III категории надежности, в сумме 396 360,00 рублей, с учетом НДС.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Рассмотрение материалов по установлению платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств объекта ЗАО «МосДом» - жилая застройка, расположенного по адресу: г. Тверь,                   пер. Трудолюбия, д.1, с заявленной мощностью 450 кВт, по II категории надежности.

Выступила: Злобич Наталья Николаевна (пояснительная записка прилагается)

Предлагается утвердить размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта ЗАО «МосДом» – жилая застройка, расположенного по адресу: г.Тверь, пер. Трудолюбия, д.2, с заявленной мощностью 450 кВт, по II категории надежности, в сумме 10 753 220,00 рублей, с учетом НДС.

Филиппов Василий Геннадьевич: На мой взгляд, стоимость завышена, предлагаю этот вопрос отложить.

Правление решило:

Решение этого вопроса отложить.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

О внесении изменений в приказы РЭК Тверской области №№ 0252-16В02-нп – 0264-04К12-нп.

Выступила: Жарлицына Татьяна Леонидовна: В связи с допущенной технической ошибкой необходимо внести изменения в приказы РЭК.

Правление решило:

Внести изменения в приказы региональной энергетической комиссии Тверской области №№ 0252-16В02-нп, 0253-12В13-нп, 0254-19В08-нп, 0255-36В05-нп, 0256-36К02-нп, 0257-28К01-нп, 0258-10В10-нп, 0259-10К12-нп, 0260-24В06-нп, 0261-33В04-нп, 0262-27В12-нп, 0263-27К06-нп, 0264-04К12-нп, изменив дату приказов на «11 апреля 2011 года», а также в тексте приказов слова «от 11 марта 2011 года» заменить словами «от 11 апреля 2011 года».

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Гортепло» для потребителей городского поселения город Калязин.

Выступила: Жарлицына Татьяна Леонидовна

Правление решило:

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Гортепло» для потребителей городского поселения город Калязин в размере 1 263,57 руб./Гкал (без учета НДС).

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» для потребителей городского поселения город Калязин.

Выступила: Жарлицына Татьяна Леонидовна

Правление решило:

Установить тарифы на тепловую энергию, отпускаемую муниципальным унитарным предприятием «Коммунэнерго» для потребителей городского поселения город Калязин в следующих размерах:

- для бюджетных и прочих потребителей -  2 246,80 руб./Гкал (без учета НДС);

-.для населения - 1 392,70 руб./Гкал (без учета НДС).

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Русэнергоресурс», городской округ город Тверь и филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

Выступила: Шурмина Елена Григорьевна

По результатам проведенной экспертизы, представленных материалов по рассмотрению дела по установлению тарифа на услуги по передаче электроэнергии, экспертом предлагается принять к расчету следующие показатели и затраты:

Материалы на установление экономически обоснованного размера платы за услуги по передаче электрической энергии на 2011год представлены в РЭК Тверской области 04.03.2011 года.

Вышеуказанная организация подает документы на регулирование тарифа на услуги по передаче электрической энергии в РЭК Тверской области впервые.

С 01.02.2011 года расторгнут договор аренды подстанции 110/35/10 «Центросвар» между ООО «Тверьэнергоактив» и ООО «Русэнергоресурс». В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности № 497097 от 29.04.2004 года ООО «Русэнергоресурс» является собственником ПС 110/35/10 «Центросвар».

Предприятие осуществляет прием электроэнергии от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» по сетям ООО «Тверьэнергоактив» и оказывает услуги по передаче электроэнергии для следующих потребителей:

ОАО «Тверьстеклопластик»;

ООО  «Индустрия Новых Технологий»;

ЗАО «Коммерция»;

ООО «Терминал»;

ООО «Тверской лакокрасочный завод»;

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»;

ООО «РЭК»;

МУП «Тверьгорэлектро»;

ОАО «Центросвармаш».

Предприятие осуществляет свою деятельность в границах МО г. Тверь.

Расчет необходимой валовой выручки на содержание и эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства ООО «Русэнергоресурс» основан на перечне необходимых действий организационного и технического характера, прежде всего обязательных к исполнению в соответствии с требованиями действующего законодательства как в сфере технического, так и в сфере общеэкономического регулирования. Объемы работ и затрат на содержание и эксплуатацию запланированы исходя из перечня обслуживаемого имущества, его территориального расположения в границах региона, схемных решений, требований к надежности и качеству оказываемых услуг по передаче электрической энергии, а также технического состояния имущества.

По результатам проведенной экспертизы, представленных материалов по рассмотрению дела по установлению тарифа на услуги по передаче электроэнергии на 2011 год, экспертом предлагается принять к расчету следующие показатели и затраты:

Баланс электрической энергии и мощности

Полезный отпуск мощности  – 14,75 МВт.

Полезный отпуск мощности сторонним потребителям – 14,75 МВт.

Поступление электроэнергии в сеть – 111 140,0 тыс. кВтч.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям  - 107 250,0 тыс. кВтч, при уровне технологических потерь 3,5 % - 3 890,0 тыс.кВтч.

2. «Расчет условных единиц электрооборудования».

Количество условных единиц электрооборудования, имеющего отношение к передаче электрической энергии потребителям, составляет 334,5 у. е.

ООО «Русэнергоресурс» использует следующее электросетевое оборудование:

| Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов(РП) 0,4-20 кВ в условных единицах. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц |
|  |  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5*6 |
| 1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 |  |  |
|  |  |  | 750 | 600 |  |  |
|  |  |  | 400 - 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | 330 | 250 |  |  |
|  |  |  | 220 | 210 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 105 | 1 | 105 ,0 |
|  |  |  | 35 | 75 |  |  |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  |  |
|  |  |  | 750 | 43 |  |  |
|  |  |  | 400 - 500 | 28 |  |  |
|  |  |  | 330 | 18 |  |  |
|  |  |  | 220 | 14 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 7,8 | 2 | 15,6 |
|  |  |  | 35 | 2,1 | 2 | 4,2 |
|  |  |  | 1 - 20 | 1,0 | 6 | 6,0 |
| 3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  |  |
|  |  |  | 750 | 130 |  |  |
|  |  |  | 400 - 500 | 88 |  |  |
|  |  |  | 330 | 66 |  |  |
|  |  |  | 220 | 43 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 26 |  |  |
|  |  |  | 35 | 11 |  |  |
|  |  |  | 1 - 20 | 5,5 |  |  |
| 4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 14 |  |  |
|  |  |  | 35 | 6,4 | 5 | 32,0 |
|  |  |  | 1 - 20 | 3,1 | 37 | 114,7 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 |  |  |
|  |  |  | 330 | 24 |  |  |
|  |  |  | 220 | 19 |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 9,5 | 6 | 57,0 |
|  |  |  | 35 | 4,7 |  |  |
| 6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2,3 |  |  |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 |  |  |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 |  |  |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2,4 |  |  |
|  |  |  | 1 - 20 | 2,4 |  |  |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2,5 |  |  |
| 11 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2,3 |  |  |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 |  |  |
| 13 | Однотрансфор-маторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3,5 |  |  |
| 14. | Итого |  | ВН | - | - | 177,6 |
|  |  |  | СН1 | - | - | 36,2 |
|  |  |  | СН2 | - | - | 120,7 |

3.«Вспомогательные материалы»

По данной статье затрат, предприятием предлагаются расходы на сумму – 1099,59 тыс. рублей, в том числе:

- ГСМ – 368,46 тыс. рублей (бензин - 356,433 тыс. рублей, сопутствующие товары – 12,03 тыс. рублей);

- прочие материалы на содержание – 731,13 тыс. рублей.

Рассмотрев представленный расчет, эксперты сделали вывод о том, что затраты по данной статье необоснованно завышены.

На сумму 356,433 тыс. рублей при стоимости 1 л бензина марки 95 АИ – 25 руб./л можно приобрести 14,257 тыс. литров. При среднем расходе 11 л на 100 км пробег автомашин составит в год 129,6 тыс. км. Следует отметить, что речь идет об обслуживании 1 подстанции.

Таким образом, данные затраты по мнению эксперта необоснованно завышены. Предлагается произвести следующий расчет расхода ГСМ для одной автомашины.

- средний пробег в год – 30,0 тыс. км;

- средний расход топлива – 11 л/100 км;

- расход топлива в месяц 275 л;

- расход в год – 3300 л;

- стоимость 1 л 95-АИ  - 25 руб./л;

Сумма затрат в год  - 82,5 тыс. рублей.

Таким образом, по данной статье затрат предлагается включить в размере 82,5 тыс. рублей.

4.«Работы и услуги производственного характера»

По данной статье затрат, предприятием предлагаются расходы на сумму – 9278,08 тыс. рублей, в том числе:

- затраты на капитальный ремонт – 7907,43 тыс. рублей;

- затраты на текущий ремонт выполняемый подрядными организациями – 1370,65 тыс. рублей.

Организацией представлена Программа выполнения плановых ремонтных работ на 2011 год по ПС 110/35/10 «Центросвар»:

| № п/п | Вид ремонта | Наименование ремонтных работ | Срок выполнения работ | Стоимость ремонтных работ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тех. обслуживание | Уборка снега на территории ПС | январь | 36315,45 |
| 2 | тех. обслуживание | Уборка снега на территории ПС | февраль | 36 315,45 |
| 3 | капитальный | Подключение и настройка АИСКУЭ 10 кВ на ПС | февраль | 715 687,99 |
| 4 | капитальный | Ремонт забора ПС | апрель | 1 645 530,74 |
| 5 | капитальный | Ремонт кровли ЗРУ | май | 1 186 211,31 |
| 6 | тех. обслуживание | Покос травы на территории ПС | июнь | 42 352,86 |
| 7 | текущий | Текущий ремонт и проверка РЗА присоединений 35 кВ, Т-1 и Т-2 | июнь | 449 290,41 |
| 8 | капитальный | Замена силовых и контрольных кабелей на ОПУ | июнь | 702 518,59 |
| 9 | текущий | Ремонт трансформатора Т-1 | июль | 345 698,5 |
| 10 | текущий | Ремонт трансформатора Т-2 | июль | 345 698,5 |
| 11 | капитальный | Подключение и настройка телемеханического оборудования на ПС | июль | 1 962 562,49 |
| 12 | капитальный | Замена кабелей управления и токовых цепей ОРУ-35 кВ | август | 1 694 915,25 |
| 13 | тех. обслуживание | Покос травы на территории ПС | август | 42 352,86 |
| 14 | тех. обслуживание | Уборка снега на территории ПС | декабрь | 36 315,45 |
| 15 | тех. обслуживание | Уборка снега на территории ПС | декабрь | 36 315,46 |
|  | Итого по техническому обслуживанию |  |  | 229 967,54 |
|  | Итого по текущему ремонту |  |  | 1 140 687,4 |
|  | Итого по капитальному ремонту |  |  | 7 907 426,37 |
|  | Итого: |  |  | 9 278 081,31 |

Однако, проанализировав представленные материалы, специалисты РЭК Тверской области подвергли сомнению необходимость проведения данных ремонтных работ, по причине того, что в материалах тарифного дела отсутствуют документы (дефектные ведомости, предписания или акты о неудовлетворительном состоянии данного электросетевого оборудования) выданные уполномоченными органами, а именно Ростехнадзором и другими, на основании которых планируются те, или иные виды ремонтных  (капитальных) работ. Также не представлена конкурсная документация по выбору подрядной организации для проведения вышеуказанных работ.

Таким образом, при отсутствии документального обоснования данной статьи затрат у экспертов нет оснований для включения их в себестоимость услуги по передаче электрической энергии на 2011 год.

5.«Затраты на оплату труда».

Согласно штатному расписанию № 2-Ш от 31.12.2010 года, фонд оплаты труда всего персонала организации в 2011 году составит 6 275,34 тыс. рублей, при этом,  среднегодовая заработанная плата  персонала составит 47 540,7 рублей, с учетом численности – 11 единиц:

АУП:

- годовой фонд оплаты труда 5 068,05 тыс. рублей;

- численность 5 единиц;

- средняя заработная плата – 84 467,5 рублей.

2. ППП:

- годовой фонд оплаты труда 1 207 ,29 тыс. рублей;

- численность 6 единиц;

- средняя заработная плата – 16 767,9 рублей.

При этом расчет средней заработной платы произведен исходя из тарифной ставки (оклада) и ежемесячной премии 15 % - АУП, 30 % - ППП. В материалах тарифного дела представлено положение об оплате труда, в котором не указано ни  как формируется оклад работника, ни какие основные % надбавки  относительно оклада еще предусмотрены.

| № | Показатели | Ед.изм. | Предложение ООО "Русэнергоресурс" | Период регулирования 2011 год, утверждено РЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность |  |  |  |
|  | Численность ППП | чел. | 11 | 6 |
|  | Численность АУП | чел. |  | 3 |
| 2. | Средняя оплата труда. |  |  |  |
| 2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда | руб. |  | 4327,0 |
| 2.2. | Дефлятор по заработной плате |  |  |  |
| 2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора | руб. |  |  |
| 2.4. | Средняя ступень оплаты |  |  |  |
| 2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда ППП | руб. |  | 2,54 |
| 2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | - " - | 37785,5 | 11011,6 |
|  | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда АУП |  |  | 4,27 |
|  | Среднемесячная тарифная ставка АУП | руб. |  | 18476,3 |
| 2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника |  |  |  |
| 2.7.1. | процент выплаты | % |  | 10 |
| 2.7.2. | сумма выплат | руб. |  | 1101,16 |
| 2.8. | Текущее премирование ППП |  |  |  |
| 2.8.1. | процент выплаты | % | 26 | 75 |
| 2.8.2. | сумма выплат | руб. | 9754,950 | 8258,716 |
|  | Текущее премирование АУП | руб. |  |  |
|  | процент выплаты | % |  | 50 |
|  | сумма выплат | руб. |  | 9238,145 |
| 2.9. | Вознаграждение за выслугу лет |  |  |  |
| 2.9.1. | процент выплаты | % |  | 15 |
| 2.9.2. | сумма выплат | руб. |  | 1651,743 |
| 2.10. | Выплаты по итогам года |  |  |  |
| 2.10.1. | процент выплаты | % |  |  |
| 2.10.2. | сумма выплат | руб. |  |  |
| 2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки |  |  |  |
| 2.11.1. | процент выплаты | % |  |  |
| 2.11.2. | сумма выплат | руб. |  |  |
| 2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. | 47540,45 | 22023,24 |
| 3. | Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость) |  |  |  |
| 3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб. |  |  |
| 3.2. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | -" - |  |  |
| 3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | -" - |  | 1585,674 |
| 4. | Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль) |  |  |  |
| 4.1. | Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. |  | 3 |
| 4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб. |  | 27714,44 |
| 4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб. |  |  |
| 4.4. | По постановлению от 03.11.94 г. №1206 | тыс.руб. |  |  |
| 4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб. |  | 997,720 |
| 5. | Расчет по денежным выплатам |  |  |  |
| 5.1. | Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая) | чел. | 11 | 9 |
| 5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб. |  |  |
| 5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб. |  |  |
| 6. | Итого средства на потребление | тыс.руб. | 6275,339 | 2583,393 |
| 7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб. | 47540,45 | 23920,31 |

Расчет численности персонала произведен в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 3 апреля 2000 года № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства»: численность АУП составит 3 единицы, численность ППП – 6 единиц.

Расчет средней заработной  платы предлагается произвести исходя из ставки рабочего 1-го разряда – 4327,0 рублей, с учетом надбавок предусмотренных коллективным договором по аналогии с другими ТСО.

Таким образом, по данной статье предлагается включить затраты на оплату труда персонала организации в размере 2583,393 тыс. рублей, с учетом численности персонала 11 единиц и средней заработной плате 23920,31 рублей.

6.«Отчисления на социальные нужды»

Отчисления на социальные нужды рассчитаны, в соответствии с изменением  законодательства РФ – ст.12 ФЗ №212 от 24 июля 2009 года «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», увеличивающим ставку ЕСН с 26% до 34 % от ФОТ персонала предприятия.

Вывод: исходя из принятого экспертом ФОТ, затраты по статье «отчисления на социальные нужды» составит на 2011 год – 878,35 тыс. рублей.

7.«Амортизация производственного оборудования»

При расчете тарифа на оказание услуг по передаче электроэнергии, предприятие включает в НВВ затраты на амортизацию в размере 5930,94 тыс. рублей.

По результатам проведенной экспертизы материалов тарифного дела, экспертом сделан вывод о завышении амортизационных отчислений.

По данным предприятия и бухгалтерского баланса балансовая стоимость основных средств на начало периода 01.01.2011 года составляет 41 325,40 тыс. рублей. Средняя норма амортизации, заявленная организацией, составляет 14,3 %.

Предлагается включить затраты по данной статье, рассчитав их исходя из средней нормы амортизации 5,0 % в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Данная подстанция относится к 7 группе со сроком полезного использования  от 15-20 лет.

Вывод: предлагается включить в себестоимость услуг по передаче амортизационные отчисления в размере 2 066,27 тыс. рублей.

8.«Прочие затраты»

1. Подстатья «услуги связи и передачи данных».

Организация заявляет затраты в размере 604,92 тыс. рублей:

1. расходы на предоставление услуг абонентского обслуживания телефона (договор оказания услуг подвижной связи № 59047/Д от 01.03.2010 с ОАО «Московская Сотовая Связь»  – 86,60 тыс. рублей;

2. расходы на услуги предоставления телефонной связи и доступа к сети Интернет (Договор о предоставлении телекоммуникационных услуг» № VL619 с ОАО «Вымпел») – 193,29 тыс. рублей;

3. расходы на предоставление услуг мобильной связи, согласно установленным лимитам по приказу – 322,9 тыс. рублей;

4. почтовые расходы – 2,13 тыс. рублей.

РЭК Тверской области признаны обоснованными затраты в размере 282,02 тыс. рублей по пунктам 1, 2, 4.

2. «Расходы на страхования».

Организация заявляет затраты в размере 307,50  тыс. рублей. По мнению экспертов затраты по данной статья заявленные организацией не являются обязательными, поэтому предлагается включить затраты в размере 10,98 тыс. рублей на расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (страховой полис № 0558905002 от 04.02.2011 года).

3. «расходы на ремонт и обслуживание автотранспорта» - 351,66 тыс. рублей, «прочие расходы» - 330,49 тыс. рублей, «расходы на командировки» - 120,0 тыс. рублей, «консультационные расходы» - 494,59 тыс. рублей. По мнению эксперта необоснованно завышены, поэтому учету в себестоимости не подлежат.

9. «Арендная плата»

По данной статье предприятие заявляет затраты на сумму 1932,74 тыс. рублей:

- аренда земельного участка (договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка от 10.10.2003 года с Администрацией города Твери) – 473,33 тыс. рублей;

- аренда нежилого помещения № 13А от 26.12.2008 года с ОАО «НИИСА») – 1459,41 тыс. рублей.

Предлагается включить затраты на аренду земельного участка под подстанцией в размере 473,33 тыс. рублей. Аренду нежилого помещения в г.Москва предлагается исключить так как организацией не представлен расчет арендной платы.

Таким образом, необходимая валовая выручка ООО «Русэнергоресурс» составит на 2011 год составит  6900,92 тыс. рублей.

Предлагается к рассмотрению на заседании членов Правления РЭК Тверской области тариф на оказание услуг по передаче электрической энергии ООО «Русэнергоресурс» на 2011 год в размере:

|  | Индивидуальный тариф на содержание сетей, руб./МВт месяц (без НДС) | Индивидуальный тариф на покупку всех потерь, руб./МВтч (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| Двухставочный тариф | 38 988,23 | 61,88 |

|  | Тариф на услуги по передаче, руб./МВтч (без НДС) |
| --- | --- |
| Одноставочный тариф | 126,23 |

Правление решило:

Установить на 2011 год индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для ООО  «Русэнергоресурс» г. Тверь согласно предложению эксперта.

Голосовали: «за» - 6, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Протокол заседания Правления вел

секретарь Правления

РЭК Тверской области                                                                                   	Д.В. Сидоренко